附件

儿童保健专业门诊用房及设备设施基本要求

| 门诊名称 | 诊室设置和面积 | 诊室设施 |
| --- | --- | --- |
| 儿童生长发育门诊 | 诊室2间，测量室1间，治疗室1间。不少于40平方米。 | 体重计、卧式量床、身高计、压舌板、儿童诊查床、儿童血压计、软尺、X片阅片灯等。 |
| 儿童营养门诊 | 诊室1间，营养指导示教室1间，监测评估室1间。不少于30平方米。 | 体重计、卧式量床、身高计、压舌板、儿童诊查床、儿童血压计、皮褶计、食物模型、食物量具等。 |
| 儿童心理卫生门诊 | 诊室2间、心理行为、智力测查室各1间，治疗室2间。不少于60平方米。 | 心理行为测查量表和工具、心理行为干预辅助设备等。 |
| 儿童康复门诊 | 诊室1间，评估室1间，运动康复室1间（100平方米），语言训练室1间，仪器康复室1间。不少于150平方米。 | 相关康复器材和设备等。 |
| 眼保健门诊 | 诊室1间，验光室1间，检查室1间，治疗室1间。不少于50平方米。 | 标准对数视力表（灯光箱）、儿童图形视力表、色盲检查图谱、眼位板、眼底镜、裂隙灯、视力筛选仪、眼瞬息图像筛分仪、点状视力检测仪、弱视矫治系列设备等。 |
| 听力保健门诊 | 诊室1间，检查室1间，治疗室1间。不少于30平方米。 | 额镜、耳镜、听力筛查仪、耳声发射仪、听觉脑干诱发电位、多频稳态测听仪、声阻抗仪等。 |
| 口腔保健门诊 | 诊室及检查室共1大间，辅助用房2间。不少于40平方米。 | 牙科治疗椅、消毒设备、光固化机、儿童口腔预防保健等相关材料和用品等。 |
| 健康教育室 | 健康宣教室1间。不少于20平方米 | 电脑、电视、DVD机、投影仪等。 |
| 相关医技设备：血分析仪，尿分析仪，显微镜，酶标仪， X光机、牙片X光机、B超、脑电图机、微量元素测定仪、生化分析仪、骨密度检查仪等。 |  |  |

卫生部办公厅                       2009年十二月  日印发

校对：